| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /EVN-KDMBĐ V/v công bố Hệ số PVout năm 2026 theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ | ###### Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026 |

Kính gửi:

- Các Tổng công ty Điện lực;

- Công ty Mua bán điện;

- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin.

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (Nghị định 58);

Căn cứ Văn bản số 10141/BCT-ĐL&NLTT ngày 23/12/2025 của Bộ Công Thương và Văn bản số 578/BNNMT-KTTV ngày 19/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố Hệ số PVout năm 2026 phục vụ tính toán sản lượng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ (các văn bản đính kèm);

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) công bố Hệ số PVout năm 2026 phục vụ tính toán sản lượng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và khoản 7 Điều 35 Nghị định 58 (Phụ lục đính kèm).

Tập đoàn giao các Tổng công ty Điện lực, Công ty Mua bán điện và Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đăng tải Hệ số PVout năm 2026 trên website của đơn vị và thực hiện việc tính toán sản lượng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Công Thương (để b/c); - Bộ NN và MT (để b/c); - NSMO; - TGĐ (để b/c); - PTGĐ P.L. Phú; - EVNEIC (để t/h); - Ban TCKT, PC, KTAT, KHCNCĐS, TTVHDN; - Lưu: VT, KDMBĐ. | KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Sơn Hải |
| --- | --- |

Phụ lục

HỆ SỐ PVout LÝ THUYẾT CỦA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2026

Đơn vị: kWh/kWp

| STT | Tỉnh/ Thành phố | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyên Quang | 49 | 37 | 52 | 68 | 108 | 109 | 120 | 112 | 107 | 93 | 80 | 63 |
| 2 | Cao Bằng | 57 | 54 | 62 | 77 | 108 | 115 | 115 | 114 | 110 | 98 | 86 | 69 |
| 3 | Lai Châu | 105 | 107 | 128 | 134 | 139 | 104 | 119 | 117 | 118 | 111 | 108 | 101 |
| 4 | Lào Cai | 89 | 92 | 104 | 111 | 120 | 113 | 114 | 108 | 101 | 92 | 91 | 88 |
| 5 | Thái Nguyên | 51 | 36 | 51 | 65 | 101 | 102 | 119 | 105 | 104 | 91 | 78 | 60 |
| 6 | Điện Biên | 110 | 112 | 129 | 133 | 139 | 112 | 123 | 118 | 123 | 117 | 111 | 104 |
| 7 | Lạng Sơn | 58 | 42 | 55 | 68 | 99 | 103 | 118 | 103 | 103 | 91 | 79 | 63 |
| 8 | Sơn La | 106 | 103 | 117 | 121 | 126 | 120 | 125 | 120 | 119 | 114 | 108 | 102 |
| 9 | Phú Thọ | 46 | 39 | 54 | 69 | 103 | 109 | 109 | 108 | 100 | 88 | 76 | 55 |
| 10 | Bắc Ninh | 47 | 35 | 49 | 63 | 98 | 100 | 108 | 102 | 95 | 89 | 75 | 55 |
| 11 | Quảng Ninh | 55 | 43 | 57 | 69 | 98 | 102 | 109 | 105 | 100 | 95 | 81 | 63 |
| 12 | Hà Nội | 44 | 33 | 47 | 63 | 100 | 105 | 110 | 104 | 96 | 85 | 73 | 52 |
| 13 | Hải Phòng | 47 | 33 | 47 | 61 | 97 | 101 | 106 | 102 | 92 | 87 | 74 | 55 |
| 14 | Hưng Yên | 45 | 31 | 45 | 62 | 99 | 106 | 109 | 103 | 93 | 84 | 72 | 52 |
| 15 | Ninh Bình | 53 | 34 | 49 | 67 | 109 | 116 | 120 | 104 | 98 | 83 | 74 | 57 |
| 16 | Thanh Hóa | 64 | 45 | 61 | 80 | 123 | 129 | 132 | 115 | 107 | 90 | 82 | 66 |
| 17 | Nghệ An | 104 | 85 | 100 | 108 | 116 | 121 | 112 | 112 | 114 | 99 | 99 | 99 |
| 18 | Hà Tĩnh | 80 | 62 | 84 | 118 | 121 | 133 | 123 | 120 | 101 | 77 | 69 | 64 |
| 19 | Quảng Trị | 87 | 74 | 92 | 113 | 125 | 133 | 114 | 125 | 103 | 84 | 84 | 82 |
| 20 | Huế | 93 | 83 | 99 | 116 | 131 | 135 | 119 | 135 | 106 | 89 | 88 | 84 |
| 21 | Đà Nẵng | 97 | 86 | 113 | 131 | 144 | 139 | 125 | 139 | 120 | 95 | 95 | 86 |
| 22 | Quảng Ngãi | 119 | 121 | 138 | 145 | 145 | 136 | 125 | 129 | 115 | 108 | 107 | 108 |
| 23 | Gia Lai | 120 | 116 | 138 | 150 | 143 | 133 | 119 | 141 | 119 | 113 | 106 | 98 |
| 24 | Đắk Lắk | 109 | 114 | 145 | 148 | 149 | 142 | 133 | 139 | 126 | 113 | 99 | 92 |
| 25 | Khánh Hòa | 111 | 115 | 146 | 152 | 155 | 152 | 145 | 153 | 135 | 117 | 100 | 94 |
| 26 | Lâm Đồng | 139 | 139 | 161 | 152 | 142 | 129 | 118 | 130 | 115 | 121 | 117 | 120 |
| 27 | Đồng Nai | 140 | 139 | 150 | 146 | 141 | 127 | 122 | 120 | 113 | 121 | 122 | 129 |
| 28 | Tây Ninh | 113 | 106 | 123 | 122 | 130 | 124 | 115 | 125 | 105 | 114 | 110 | 110 |
| 29 | Hồ Chí Minh | 119 | 110 | 132 | 126 | 133 | 120 | 115 | 123 | 106 | 116 | 112 | 114 |
| 30 | Đồng Tháp | 118 | 111 | 126 | 127 | 124 | 112 | 110 | 118 | 99 | 106 | 104 | 107 |
| 31 | An Giang | 123 | 113 | 121 | 123 | 123 | 108 | 104 | 111 | 96 | 106 | 105 | 112 |
| 32 | Vĩnh Long | 112 | 111 | 128 | 124 | 121 | 109 | 104 | 112 | 97 | 100 | 100 | 103 |
| 33 | Cần Thơ | 111 | 108 | 121 | 121 | 118 | 103 | 99 | 106 | 94 | 97 | 97 | 102 |
| 34 | Cà Mau | 109 | 104 | 117 | 120 | 119 | 99 | 96 | 100 | 90 | 97 | 95 | 101 |

Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, văn bản số 637/VKTTVBĐKH-KHTC ngày 14/11/2025